Reinheitsbestimmung und Quantifizierung von Plasmid-DNA
Aufgabenstellung
Über eine fotometrische Messung sollen der Reinheitsgrad und die Menge an Plasmid-DNA in einer Plasmidlösung bestimmt werden.
Allgemein
Reinheitsbestimmung:
Plasmid-DNA kann mit Proteinen verunreinigt sein. Da DNA und Proteine Absorptionsmaxima bei verschiedenen Wellenlängen aufweisen, können sie fotometrisch unterschieden werden. Dazu eignet sich ein Wellenlängen-Scan von 230 bis 325 nm. DNA weist ein Absorptionsmaximum bei 260 nm und Proteine bei 280 nm auf. Bei 325 nm absorbieren weder DNA noch Proteine. Bei dieser Wellenlänge gemessene Absorptionen sind auf Verunreinigungen der Küvetten zurückzuführen.
Quantifizierung:
Die DNA-Konzentration einer Lösung kann näherungsweise wie folgt bestimmt werden:
50 µg · ml-1weisen bei einer Wellenlänge von 260 nm eine Extinktion von 1 auf.
Eine genaue Bestimmung ist mit folgender Formel möglich:

size 12{c left [ ital "pmol"/ ital "ml" right ]= { {E rSub { size 8{"260"} } } over {"13",2 cdot S} } } {}
S = DNA-Länge in kb
Versuchsdurchführung
Material
- Fotometer
- UV-Halbmikroküvetten
- Küvettenständer
- Mikropipetten und Spitzen
Chemikalien pro Zweiergruppe
- λ-DNA (0,3 µg · µl-1)
- Plasmid-DNA z. B. Plasmidisolation
- demin. Wasser
Arbeitsschritte
Vorbereitung der Probe
Nach der Plasmidpräparation werden in einer Halbmikroliter-Küvette 700 µl demin. Wasser vorgelegt. Dazu werden 20 µl Plasmidlösung gegeben.
Bestimmen Sie den Verdünnugsfaktor:
- Durch Invertieren (Parafilm verwenden) wird die Probe gemischt und anschließend im Fotometer vermessen.
- Als Kontrolle werden 10 µl λ-DNA (0,3 µg · µl-1) mit 700 µl demin. Wasser verdünnt und fotometrisch vermessen.
Bestimmen Sie den Verdünnugsfaktor:

Fotometrische Messung (Genesis 6-Fotometer)
Wählen Sie als Messmethode den Wellenlängen-Scan (Test-Taste → Scan) aus. Es soll die Absorption im Spektrum von 230 bis 325 nm bestimmt werden.

Test-Bezeichnung	DNA-Scan
Messmodus	Absorption
Startwellenlänge	230 nm
Stoppwellenlänge	325 nm
Probenposition	Manuell 6
Scangeschwindigkeit	schnell
Intervall	0,5 nm
ID#	1
Auto drucken	Ein
Auto speichern	Ein
Datendateiname	DNA-Scan

Aufgaben:
1. Geben Sie an wie viele Maxima zu erkennen sind und interpretieren Sie den Kurvenverlauf.
2. Bei welcher/welchen Wellenlänge/n treten die Maxima auf?
3. Geben Sie die Extinktion zu folgenden Wellenlängen an:
  1. 260 nm:
  2. 280 nm:
  3. 325 nm:
Auswertung:
Das Verhältnis E260/E280 ist ein Maß für die Reinheit der DNA-Lösung. Um E260/E280 bestimmen zu können, muss von den Extinktionen noch der Nullwert E325 subtrahiert werden.
Es gilt:
- (E260-E325)/(E280-E325) < 1,8		DNA ist mit Proteinen kontaminiert
- (E260-E325)/(E280-E325) ≥ 1,8		DNA ist „rein“

Aufgaben:
1. Berechnen Sie die DNA-Konzentration der Plasmidlösung.
2. Machen Sie eine Aussage über den Reinheitsgrad der Plasmidlösung.
Literatur:
- Short Protocols in Molecular Biology. Vol. 2, Fifth Edition von Wiley, ISBN 0-471-25092-9
- Monika Jansohn (Hrsg.): Gentechnische Methoden – Eine Sammlung von Arbeitsanleitungen für das molekularbiologische Labor. 640 Seiten. Spektrum Akademischer Verlag 2007. 4. Aufl. ISBN 978-3-8274-1537-0