Anlagenmechaniker SHK

Aufgabe:

Für ein Einfamilienhaus mit einem Raumvolumen von 190 m3 soll ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung eingebaut werden (KWLC350).

Anforderungen:

- Der Luftwechsel soll 0,6 h-1 betragen.

- Der errechnete Druckverlust von 100 Pa soll überwunden werden.

Datenermittlung:

- In welcher Stufe läuft die Anlage?

- Ermitteln Sie den thermischen Wirkungsgrad der Anlage.

- Bestimmen Sie die Stromaufnahme im Lüftungsbetrieb.

- Bestimmen Sie die Stromaufnahme im Heizbetrieb (nur Vorheizung).

- Mit welcher Leitung muss der elektrische Anschluss ausgeführt werden?

- Welche Filter sind in der Außenluftzuführung eingesetzt?

- Welche Filter sind abluftseitig eingesetzt?

- Welche Filterklasse hat ein Allergikerfilter?

| Aufgabe | Ermittelter Wert |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |