# Beschaffungsliste für die Lichtschrankenschiene

Die Preise entsprechen den aktuellen Preisen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Liste

(Februar 2008).  Die Preise können je nach Beschaffungsquelle und beschaffter Stückzahl

auch abweichen.

Die Liste dient als „Einkaufsliste“ und um einen ungefähren Überblick zu erhalten.

1.) Mechanischer Aufbau der Schiene

| Zahl | Bezeichnung | Quelle | Einzel | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U-Profil Alu 20x20x1 mm 1,00m | Baumarkt |  |  |
| 2 | Flachblech Alu 20x1mm 1,00m | Baumarkt |  |  |
| 1 | Flachblech Alu 60x4mm 1,00m | Baumarkt |  |  |
| 12 | Abstandsbolzen 20 mm innen/außen | Conrad / Mükra |  |  |
| 12 | Abstandsbolzen 15 mm innen/innen | Conrad / Mükra |  |  |
| 22 | Schrauben M3 x 10 mm | Baumarkt |  |  |
| 12 | Schrauben M3 x 6 mm | Conrad / Mükra |  |  |
| 10 | Abstandshülsen 10 mm | Conrad / Mükra |  |  |
| 10 | Muttern M3 | Baumarkt |  |  |
| 20 | Halter für 3 mm LED | Conrad |  |  |
| 10 | SFH 409 | Conrad |  |  |
| 10 | Widerstand 47 Ohm ½ Watt | Conrad / Mükra |  |  |
| 10 | SFH 309FA | Conrad |  |  |
| 10 | Widerstand 4,7 kOhm | Conrad / Mükra |  |  |
| 1 | Lötösenleiste 2-reihig |  |  |  |
| 1 | Schaltdraht versilbert oder isoliert | Conrad |  |  |

2.) Elektrischer Aufbau der Auswertelektronik (incl. Anzeigetreiber und Tonverstärker)

| Zahl | Bezeichnung | Quelle | Einzel | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platine einseitig photobeschichtet | Conrad / Mükra |  |  |
| 23 | Transistor BC 547 | Conrad / Mükra |  |  |
| 10 | Dioden 1N4148 | Conrad / Mükra |  |  |
| 2 | Darlington-Array ULN2803 | Conrad / Mükra |  |  |
| 2 | Fassungen IC 18 polig | Conrad / Mükra |  |  |
| 1 | Timer NE555 | Conrad / Mükra |  |  |
| 1 | Fassung IC 8 polig | Conrad / Mükra |  |  |
| 12 | Widerstand 560 Ohm | Conrad / Mükra |  |  |
| 1 | Widerstand 510 Ohm | Conrad / Mükra |  |  |
| 2 | Widerstand 1 kOhm | Conrad / Mükra |  |  |
| 31 | Widerstand 10 kOhm | Conrad / Mükra |  |  |
| 20 | Widerstand 100 kOhm | Conrad / Mükra |  |  |
| 2 | Widerstand 5,6 kOhm | Conrad / Mükra |  |  |
| 2 | Widerstand 6,8 kOhm | Conrad / Mükra |  |  |
| 1 | Potentiometer 10 kOhm log | Conrad / Mükra |  |  |
| 1 | Trimmer 1 kOhm lin | Conrad / Mükra |  |  |
| 2 | Widerstandsarray 220 Ohm 8 Wdst. | Conrad / Mükra |  |  |
| 1 | Kondensator 0,1 Mikrofarad | Conrad / Mükra |  |  |
| 1 | Kondensator 0,15 Mikrofarad | Conrad / Mükra |  |  |
| 2 | Elektrolytkondensatoren 1 Mikrofarad | Conrad / Mükra |  |  |
| 1 | Kleinlautsprecher 8 Ohm, 0,25 W | Conrad / Mükra |  |  |
| 2 | Flachkabelstecker 10 polig | Conrad / Mükra |  |  |
| 1 | Steckerleiste doppelreihig | Conrad / Mükra |  |  |
| 1 | 2m Flachleitung 10 polig | Conrad / Mükra |  |  |
| 1 | Gehäuse | Conrad / Mükra |  |  |
| 10 | LED 5mm | Conrad / Mükra |  |  |
| 10 | Clips für 5mm LED | Conrad / Mükra |  |  |
| 2 | Bananenbuchsen | Conrad / Mükra |  |  |
| 1 | Einbaubuchse 6,3 mm Klinke | Conrad / Mükra |  |  |