# Beschaffungsliste für die Lichtschrankenschiene

Die Preise entsprechen den aktuellen Preisen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Liste

(Februar 2008).  Die Preise können je nach Beschaffungsquelle und beschaffter Stückzahl

auch abweichen.

Die Liste dient als „Einkaufsliste“ und um einen ungefähren Überblick zu erhalten.

1.) Mechanischer Aufbau der Schiene

| Zahl | Bezeichnung | Quelle | Einzel | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | U-Profil Alu 20x20x1 mm 1,00m | Baumarkt | 4,40 | 8,80 |
| 2 | Flachblech Alu 20x1mm 1,00m | Baumarkt | 2,90 | 5,80 |
| 1 | Flachblech Alu 60x4mm 1,00m | Baumarkt | 9,30 | 9,30 |
| 12 | Distanzbolzen 20 mm innen/außen (10) | Conrad 521665 - 62 | 2,55 | 2,55 |
| 12 | Distanzbolzen 15 mm innen/innen (10) | Conrad 521650 - 62 | 2,35 | 2,55 |
| 22 | Schrauben M3 x 10 mm | Baumarkt |  |  |
| 12 | Schrauben M3 x 6 mm | Baumarkt / Mükra |  |  |
| 10 | Distanzrollen 10 mm | Conrad 526363 - 62 | 0,08 | 0,80 |
| 10 | Muttern M3 | Baumarkt |  |  |
| 20 | Halter für 3 mm LED | Conrad | 0,65 | 13,00 |
| 10 | SFH 409 | Conrad 154070 - 62 | 1,08 | 10,80 |
| 10 | Widerstand 47 Ohm ½ Watt | Conrad |  |  |
| 10 | SFH 309FA | Conrad 153883 - 62 | 0,33 | 3,30 |
| 10 | Widerstand 4,7 kOhm | Conrad |  |  |
| 1 | Lötösenleiste 2-reihig | Conrad 532487 - 62 | 5,74 | 5,74 |
| 1 | Schaltdraht versilbert oder isoliert | Conrad |  |  |
| Gesamt Mechanikteile und Optik |  |  |  | 62,64 |

2.) Elektrischer Aufbau der Auswertelektronik (incl. Anzeigetreiber und Tonverstärker)

| Zahl | Bezeichnung | Quelle | Einzel | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platine einseitig photobeschichtet | Conrad 528560 - 62 | 2,83 | 2,83 |
| 23 | Transistor BC 547 | Conrad 153183 - 62 | 0,13 | 2,99 |
| 10 | Dioden 1N4148 | Conrad 162280 - 62 | 0,03 | 0,30 |
| 2 | Darlington-Array ULN2803 | Conrad 171824 - 62 | 1,38 | 2,76 |
| 2 | Fassungen IC 18 polig | Conrad 189537 - 62 | 0,24 | 0,48 |
| 1 | Timer NE555 | Conrad 177113 - 62 | 0,27 | 0,27 |
| 1 | Fassung IC 8 polig | Conrad 189502 - 62 | 0,13 | 0,13 |
| 12 | Widerstand 560 Ohm |  |  |  |
| 1 | Widerstand 510 Ohm |  |  |  |
| 2 | Widerstand 1 kOhm |  |  |  |
| 31 | Widerstand 10 kOhm |  |  |  |
| 20 | Widerstand 100 kOhm |  |  |  |
| 2 | Widerstand 5,6 kOhm |  |  |  |
| 2 | Widerstand 6,8 kOhm |  |  |  |
| 1 | Potentiometer 10 kOhm log | Conrad 445789 - 62 | 1,53 | 1,53 |
| 1 | Trimmer 1 kOhm lin | Conrad 431338 - 62 | 0,49 | 0,49 |
| 2 | Widerstandsarray 220 Ohm 8 Wdst. | Conrad 414115 - 62 | 0,30 | 0,60 |
| 1 | Kondensator 0,1 Mikrofarad | Conrad 501050 - 62 | 0,18 | 0,18 |
| 1 | Kondensator 0,15 Mikrofarad | Conrad 501062 - 62 | 0,15 | 0,15 |
| 2 | Elektrolytkondensatoren 1 Mikrofarad | Conrad 460460 - 62 | 0,12 | 0,24 |
| 1 | Kleinlautsprecher 8 Ohm, 0,25 W | Conrad 335401 - 62 | 2,52 | 2,52 |
| 2 | Pfostenverbinder 2x5 polig | Conrad 702013 - 62 | 0,86 | 1,72 |
| 1 | Stiftleiste doppelreihig | Conrad 742007 - 62 | 1,31 | 1,31 |
| 1 | 2m Flachleitung 10 polig | Conrad 601922 - 62 | 1,19 | 2,38 |
| 1 | Gehäuse 200x120x57 | Conrad 528366 - 62 | 17,35 | 17,35 |
| 10 | LED 5mm | Conrad 184543 - 62 | 0,07 | 0,70 |
| 10 | Clips für 5mm LED | Conrad 183447 - 62 | 0,29 | 2,90 |
| 1 | Bananenbuchse rot | Conrad 734934 - 62 | 1,21 | 1,21 |
| 1 | Bananenbuchse schwarz | Conrad 734926 - 62 | 1,21 | 1,21 |
| 1 | Einbaubuchse 6,3 mm Klinke | Conrad 732761 - 62 | 0,96 | 0,96 |
| Gesamt Elektronikteile |  |  |  |  |

Die Preise der Baumarktteile sind Nettopreise, die können je nach Baumarkt und Region abweichen.

Die Preise von Conrad auf dieser Liste sind Bruttopreise, dazu kommen noch 19% MwSt. Rabatte wurden berücksichtigt sofern Staffelpreise angeboten sind.

Bei Widerständen bietet Conrad nur Verpackungseinheiten je 100 Stück an, daher wurde das in der Liste nicht aufgeführt (100 Stück kosten ca. 1,20 Euro)

Conrad Electronic SE
Klaus-Conrad-Str. 1
92240 Hirschau

Online-Shop im Internet:  www.conrad.de

Die Firma Conrad hat auch Ladengeschäfte in Baden-Württemberg aber nur in

70173 Stuttgart , Eichstr 9 (direkt hinter dem Rathaus)

68199 Mannheim-Neckarau, Morchfeldstr. 37-39

Preise für die Aluminium Teile von Stabilit erhoben im Bauhaus in Göppingen.

Ähnliche Teile findet man auch von Alberts / Alfer  in anderen Baumärkten und zu ähnlichen Preisen. (www.gah.de) Alfer D-79793 Wutöschingen

Manchmal hat man Probleme das 60 x 4 mm Flachprofil in Baumärkten zu bekommen obwohl es im Lieferprogramm des Lieferanten ist.

Dann einfach bei einem anderen Baumarkt probieren.